《电梯安装维修工》[电梯]（五级）

理论知识鉴定要素细目表

| 职业（工种）名称 |  |  |  |  | 电梯安装维修工[电梯] | 等级 | 五 级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业代码 |  |  |  |  | 6-23-10-02-13-036 |  |  |  |
| 序号 | 鉴定点代码 |  |  |  | 名称·内容 | 分数系数 | 重要系数 | 备注 |
|  | 章 | 节 | 目 | 点 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 电（扶）梯基础知识 | 26 |  |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 电梯基础知识 | 20 |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  | 电梯的分类 | 3 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 按驱动方式分类的定义 | 1 | 9 |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 按速度分类的定义 | 1 | 9 |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 按用途分类的定义 | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 1 | 2 |  | 电梯标准功能的定义 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 电梯的标准功能定义（八项） | 1 | 9 |  |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 电梯的特殊功能定义（八项） | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 1 | 3 |  | 电梯的基本结构 | 1 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 曳引系统的组成 | 1 | 9 |  |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 导向系统的组成 | 1 | 9 |  |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 安全保护系统的组成 | 1 | 9 |  |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 平衡系统的组成 | 1 | 9 |  |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 轿厢与开关门系统的组成 | 1 | 9 |  |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 控制系统的组成 | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 1 | 4 |  | 电梯机械基础知识 | 13 |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 有齿轮曳引机的特性 | 1 | 9 |  |
| 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 无齿轮曳引机的特性 | 1 | 9 |  |
| 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 曳引轮的构造与功能 | 1 | 9 |  |
| 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 曳引比的概念 | 1 | 9 |  |
| 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 曳引钢丝绳的类型 | 1 | 9 |  |
| 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 限速器的类型及动作过程 | 1 | 9 |  |
| 18 | 1 | 1 | 4 | 7 | 缓冲装置的类型与作用 | 1 | 9 |  |
| 19 | 1 | 1 | 4 | 8 | 轿厢的基本构造 | 1 | 9 |  |
| 20 | 1 | 1 | 4 | 9 | 对重装置的构造及作用 | 1 | 9 |  |
| 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 称重装置的种类及作用 | 1 | 9 |  |
| 22 | 1 | 1 | 4 | 11 | 电梯导轨的作用（强度） | 1 | 9 |  |
| 23 | 1 | 1 | 4 | 12 | 曳引机制动器的要求及作用 | 1 | 9 |  |
| 24 | 1 | 1 | 4 | 13 | 安全钳的类型与动作原理 | 1 | 9 |  |
| 25 | 1 | 1 | 4 | 14 | 导靴的种类与功能 | 1 | 9 |  |
| 26 | 1 | 1 | 4 | 15 | 开门机的方式及工作原理 | 1 | 9 |  |
| 27 | 1 | 1 | 4 | 16 | 层门门锁及自动闭锁装置的作用 | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 1 | 5 |  | 电梯电气基础知识 | 2 |  |  |
| 28 | 1 | 1 | 5 | 1 | 强迫减速开关的作用 | 1 | 9 |  |
| 29 | 1 | 1 | 5 | 2 | 端站限位开关的作用 | 1 | 9 |  |
| 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 端站极限开关的作用 | 1 | 9 |  |
| 31 | 1 | 1 | 5 | 4 | 紧急呼叫系统的功能（7024） | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 自动扶梯和自动人行道基础知识 | 6 |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 |  | 自动扶梯和自动人行道的分类 | 3 |  |  |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 自动扶梯（非公共交通型） | 1 | 9 |  |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 自动扶梯（公共交通型） | 1 | 9 |  |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 自动人行道 | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 2 | 2 |  | 自动扶梯和自动人行道构造 | 1 |  |  |
| 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 驱动系统知识 | 1 | 9 |  |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 电气控制系统知识 | 1 | 9 |  |
| 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 扶手系统知识 | 1 | 9 |  |
| 38 | 1 | 2 | 2 | 4 | 导轨系统知识 | 1 | 9 |  |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 5 | 桁架知识 | 1 | 9 |  |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 润滑系统知识 | 1 | 9 |  |
| 41 | 1 | 2 | 2 | 7 | 安全装置知识 | 1 | 9 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 自动扶梯、自动人行道主要参数 | 2 |  |  |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 1 | 倾斜角度、提升高度和名义速度 | 1 | 9 |  |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 梯级的宽度 | 1 | 9 |  |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 踏板的宽度 | 1 | 9 |  |
|  | 2 |  |  |  | 电（扶）梯安装准备要求 | 5 |  |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 电梯安装准备要求 | 3 |  |  |
|  | 2 | 1 | 1 |  | 井道土建勘察 | 1 |  |  |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 勘察方法及要求 | 1 | 9 |  |
|  | 2 | 1 | 2 |  | 开箱清点及保管知识 | 1 |  |  |
| 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 开箱、点清、分类知识 | 1 | 9 |  |
| 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 零部件质量检查 | 1 | 9 |  |
|  | 2 | 1 | 3 |  | 安装作业平台搭设及使用知识 | 1 |  |  |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 1 | 固定式脚手架搭设及安全使用知识 | 1 | 9 |  |
|  | 2 | 2 |  |  | 自动扶梯、自动人行道安装准备知识 | 1 |  |  |
|  | 2 | 2 | 1 |  | 扶梯土建勘察知识 | 1 |  |  |
| 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 扶梯安装图识读 | 1 | 9 |  |
| 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 扶梯土建勘察 | 1 | 9 |  |
|  | 2 | 2 | 2 |  | 扶梯开箱检查知识 | 1 |  |  |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 核查扶梯型号、规格、尺寸 | 1 | 9 |  |
|  | 3 |  |  |  | 电梯机械设备安装知识 | 9 |  |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 电梯机房设备安装知识 | 2 |  |  |
|  | 3 | 1 | 1 |  | 曳引机安装知识 | 1 |  |  |
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 曳引机及底座吊装要求 | 1 | 9 |  |
| 53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 曳引机位置布置要求 | 1 | 9 |  |
| 54 | 3 | 1 | 1 | 3 | 曳引机及导向轮安装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 1 | 2 |  | 限速器安装知识 | 1 |  |  |
| 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 限速器安装要求 | 1 | 9 |  |
| 56 | 3 | 1 | 2 | 2 | 限速器钢丝绳安装要求 | 1 | 9 |  |
| 57 | 3 | 1 | 2 | 3 | 限速器、安全钳联动要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 2 |  |  | 电梯层站设备安装知识 | 1 |  |  |
|  | 3 | 2 | 1 |  | 层门安装 | 1 |  |  |
| 58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 地坎安装要求 | 1 | 9 |  |
| 59 | 3 | 2 | 1 | 2 | 大、小门套安装要求 | 1 | 9 |  |
| 60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 层门挂架安装要求 | 1 | 9 |  |
| 61 | 3 | 2 | 1 | 4 | 门扇安装要求 | 1 | 9 |  |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 5 | 门锁安装要求 | 1 | 9 |  |
| 63 | 3 | 2 | 1 | 6 | 门自闭机构安装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 3 |  |  | 电梯井道设备安装知识 | 6 |  |  |
|  | 3 | 3 | 1 |  | 支架、导轨安装要求 | 1 |  |  |
| 64 | 3 | 3 | 1 | 1 | 支架安装 | 1 | 9 |  |
| 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 导轨安装 | 1 | 9 |  |
| 66 | 3 | 3 | 1 | 3 | 导轨节头修整 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 3 | 2 |  | 轿厢单元组装知识 | 1 |  |  |
| 67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 轿厢体拼装要求 | 1 | 9 |  |
| 68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 轿厢门机安装要求（含门保护装置） | 1 | 9 |  |
| 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 轿厢导靴安装要求 | 1 | 9 |  |
| 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 安全钳安装要求 | 1 | 9 |  |
| 71 | 3 | 3 | 2 | 5 | 称重装置安装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 对重组装知识 | 1 |  |  |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 1 | 对重架拼装要求 | 1 | 9 |  |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 2 | 对重导靴安装要求 | 1 | 9 |  |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 对重块填装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 3 | 4 |  | 曳引钢丝绳悬挂知识 | 1 |  |  |
| 75 | 3 | 3 | 4 | 1 | 钢丝绳悬挂施工要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 3 | 5 |  | 补偿装置安装知识 | 1 |  |  |
| 76 | 3 | 3 | 5 | 1 | 补偿链安装要求 | 1 | 9 |  |
| 77 | 3 | 3 | 5 | 2 | 补偿绳安装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 3 | 3 | 6 |  | 电梯底坑设备安装知识 | 1 |  |  |
| 78 | 3 | 3 | 6 | 1 | 缓冲器的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 79 | 3 | 3 | 6 | 2 | 限速器张紧装置安装要求 | 1 | 9 |  |
| 80 | 3 | 3 | 6 | 3 | 补偿绳张紧装置安装要求 | 1 | 9 |  |
| 81 | 3 | 3 | 6 | 4 | 包胶补偿链导向、防晃装置安装要求 | 1 | 9 |  |
| 82 | 3 | 3 | 6 | 5 | 对重防护网安装要求 | 1 | 9 |  |
| 83 | 3 | 3 | 6 | 6 | 底坑爬梯安装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 4 |  |  |  | 自动扶梯吊装、拼接知识 | 6 |  |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 自动扶梯吊装 | 3 |  |  |
|  | 4 | 1 | 1 |  | 设备进场线路确定及吊装知识 | 3 |  |  |
| 84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 扶梯进场安全线路的选定要求 | 1 | 9 |  |
| 85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 端部支撑部件就位要求 | 1 | 9 |  |
| 86 | 4 | 1 | 1 | 3 | 确定起吊方式、起吊点，吊装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 4 | 2 |  |  | 分段自动扶梯的拼接知识 | 2 |  |  |
| 87 | 4 | 2 | 0 | 1 | 桁架的对接要求 | 1 | 9 |  |
| 88 | 4 | 2 | 0 | 2 | 梯级导轨的对接要求 | 1 | 9 |  |
| 89 | 4 | 2 | 0 | 3 | 梯级链拼接要求 | 1 | 9 |  |
|  | 4 | 3 |  |  | 自动扶梯部件安装知识 | 1 |  |  |
| 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 护壁板安装要求 | 1 | 9 |  |
| 91 | 4 | 3 | 0 | 2 | 扶手带支架安装要求 | 1 | 9 |  |
| 92 | 4 | 3 | 0 | 3 | 扶手带安装要求 | 1 | 9 |  |
| 93 | 4 | 3 | 0 | 4 | 前、后沿盖板安装要求 | 1 | 9 |  |
|  | 5 |  |  |  | 电梯电气设备安装知识 | 10 |  |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 电梯机房电气设备安装知识 | 4 |  |  |
| 94 | 5 | 1 | 0 | 1 | 电梯控制柜安装要求 | 1 | 9 |  |
| 95 | 5 | 1 | 0 | 2 | 机房线槽、线管、线缆敷设 | 1 | 9 |  |
| 96 | 5 | 1 | 0 | 3 | 限速器安全开关线敷设要求 | 1 | 9 |  |
| 97 | 5 | 1 | 0 | 4 | 马达旋编电缆敷设要求 | 1 | 9 |  |
| 98 | 5 | 1 | 0 | 5 | 电气接地保护 | 1 | 9 |  |
| 99 | 5 | 1 | 0 | 6 | 线缆屏蔽处理 | 1 | 9 |  |
|  | 5 | 2 |  |  | 井道电气设备安装知识 | 5 |  |  |
| 100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 层站招唤箱、指示器的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 101 | 5 | 2 | 0 | 2 | 安全保护开关的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 102 | 5 | 2 | 0 | 3 | 随行电缆的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 103 | 5 | 2 | 0 | 4 | 底坑检修盒的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 104 | 5 | 2 | 0 | 5 | 张紧装置断绳开关安装 | 1 | 9 |  |
| 105 | 5 | 2 | 0 | 6 | 缓冲器开关的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 106 | 5 | 2 | 0 | 7 | 补偿装置开关的安装要求 | 1 | 9 |  |
| 107 | 5 | 2 | 0 | 8 | 井道线槽、导管、接线盒、线缆敷设等安装 | 1 | 9 |  |
|  | 5 | 3 |  |  | 轿厢电气设备安装装知识 | 1 |  |  |
| 108 | 5 | 3 | 0 | 1 | 轿厢操纵板安装 | 1 | 9 |  |
| 109 | 5 | 3 | 0 | 2 | 轿厢风扇、照明安装 | 1 | 9 |  |
| 110 | 5 | 3 | 0 | 3 | 轿顶检修箱安装 | 1 | 9 |  |
|  | 6 |  |  |  | 自动扶梯（自动人行道）电气设备安装知识 | 2 |  |  |
| 111 | 6 | 1 | 0 | 1 | 扶梯控制柜安装 | 1 | 9 |  |
| 112 | 6 | 1 | 0 | 2 | 接地安全保护 | 1 | 9 |  |
|  | 7 |  |  |  | 电梯调试知识 | 16 |  |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 电梯机械部件调试知识 | 11 |  |  |
|  | 7 | 1 | 1 |  | 曳引机调整要求 | 2 |  |  |
| 113 | 7 | 1 | 1 | 1 | 曳引机水平与垂直度调整 | 1 | 9 |  |
| 114 | 7 | 1 | 1 | 2 | 导向轮水平与垂直度调整 | 1 | 9 |  |
|  | 7 | 1 | 2 |  | 限速器调试知识 | 1 |  |  |
| 115 | 7 | 1 | 2 | 1 | 限速器位置调整 | 1 | 9 |  |
| 116 | 7 | 1 | 2 | 2 | 限速钢丝绳绳长调整 | 1 | 9 |  |
|  | 7 | 1 | 3 |  | 导轨调整知识 | 1 |  |  |
| 117 | 7 | 1 | 3 | 1 | 导轨接头调整 | 1 | 9 |  |
| 118 | 7 | 1 | 3 | 2 | 导轨轨距、直线度调整 | 1 | 9 |  |
|  | 7 | 1 | 4 |  | 限速器、安全钳联动调整知识 | 1 |  |  |
| 119 | 7 | 1 | 4 | 1 | 限速器、安全钳联动实验及调整 | 1 | 9 |  |
|  | 7 | 1 | 5 |  | 电梯平衡系数调整知识 | 1 |  |  |
| 120 | 7 | 1 | 5 | 1 | 电梯平衡系数调整要求 | 1 | 9 |  |
|  | 7 | 1 | 6 |  | 门系统调整知识 | 1 |  |  |
| 121 | 7 | 1 | 6 | 1 | 门机调整 | 1 | 5 |  |
| 122 | 7 | 1 | 6 | 2 | 轿门门刀调整 | 1 | 5 |  |
| 123 | 7 | 1 | 6 | 3 | 厅门机构调整 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 1 | 7 |  | 缓冲器调整知识 | 1 |  |  |
| 124 | 7 | 1 | 7 | 1 | 缓冲器位置及垂直度调整 | 1 | 5 |  |
| 125 | 7 | 1 | 7 | 2 | 缓冲器油位确认 (耗能型) | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 1 | 8 |  | 对重调整知识 | 1 |  |  |
| 126 | 7 | 1 | 8 | 1 | 对重导靴调整 | 1 | 5 |  |
| 127 | 7 | 1 | 8 | 2 | 对重质量调整 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 1 | 9 |  | 曳引钢丝绳张力调整知识 | 1 |  |  |
| 128 | 7 | 1 | 9 | 1 | 曳引钢丝绳张力调整 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 1 | 10 |  | 导靴调整要求 | 1 |  |  |
| 129 | 7 | 1 | 10 | 1 | 滑动导靴调整 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 2 |  |  | 电梯电气部件调试知识 | 5 |  |  |
|  | 7 | 2 | 1 |  | 随行电缆防磨擦、防缠绕要求 | 1 |  |  |
| 130 | 7 | 2 | 1 | 1 | 随行电缆防拖地、防缠绕检查、调整 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 2 | 2 |  | 控制屏的接线知识 | 1 |  |  |
| 131 | 7 | 2 | 2 | 1 | 主电源线连接及保护 | 1 | 5 |  |
| 132 | 7 | 2 | 2 | 2 | 信号线连接及屏蔽保护 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 2 | 3 |  | 电气接线设备绝缘要求 | 1 |  |  |
| 133 | 7 | 2 | 3 | 1 | 主电源线接地接零保护 | 1 |  |  |
|  | 7 | 2 | 4 |  | 安全回路及安全开关 | 1 |  |  |
| 134 | 7 | 2 | 4 | 1 | 门锁触点开关调整 | 1 | 5 |  |
| 135 | 7 | 2 | 4 | 2 | 缓冲器开关触点调整 | 1 | 5 |  |
| 136 | 7 | 2 | 4 | 3 | 限速器开关调整 | 1 | 5 |  |
| 137 | 7 | 2 | 4 | 4 | 安全钳开关调整 | 1 | 5 |  |
| 138 | 7 | 2 | 4 | 5 | 张紧装置断绳开关调整 | 1 | 5 |  |
|  | 7 | 2 | 5 |  | 轿厢位置开关调整知识 | 1 |  |  |
| 139 | 7 | 2 | 5 | 1 | 上、下强迫减速开关调整 | 1 | 5 |  |
| 140 | 7 | 2 | 5 | 2 | 上、下限位开关调整 | 1 | 5 |  |
| 141 | 7 | 2 | 5 | 3 | 上、下极限开关调整 | 1 | 5 |  |
|  | 8 |  |  |  | 自动扶梯、自动人行道调试知识 | 2 |  |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 自动扶梯自动人行道机械调试知识 | 1 |  |  |
| 142 | 8 | 1 | 0 | 1 | 扶手入口保护装置的调试 | 1 | 5 |  |
| 143 | 8 | 1 | 0 | 2 | 扶手带张紧装置的调试 | 1 | 5 |  |
|  | 8 | 2 |  |  | 自动扶梯、自动人行道电气调试知识 | 1 |  |  |
| 144 | 8 | 2 | 0 | 1 | 错相、缺相保护装置的调试 | 1 | 5 |  |
| 145 | 8 | 2 | 0 | 2 | 安全回路及安全开关调试 | 1 | 5 |  |
|  | 9 |  |  |  | 电梯维护与修理知识 | 12 |  |  |
|  | 9 | 1 |  |  | 电梯部件维护与修理知识 | 8 |  |  |
|  | 9 | 1 | 1 |  | 曳引机组件维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 146 | 9 | 1 | 1 | 1 | 制动器的维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 147 | 9 | 1 | 1 | 2 | 曳引轮的维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 2 |  | 钢丝绳维护与判废知识 | 1 |  |  |
| 148 | 9 | 1 | 2 | 1 | 钢丝绳清理维护 | 1 | 5 |  |
| 149 | 9 | 1 | 2 | 2 | 钢丝绳判废标准 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 3 |  | 限速器维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 150 | 9 | 1 | 3 | 1 | 限速器的维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 4 |  | 导轨维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 151 | 9 | 1 | 4 | 1 | 导轨支架、紧固件的维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 152 | 9 | 1 | 4 | 2 | 导轨工作面的清洗维护 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 5 |  | 轿厢维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 153 | 9 | 1 | 5 | 1 | 轿门地坎的维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 154 | 9 | 1 | 5 | 2 | 门刀的维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 155 | 9 | 1 | 5 | 3 | 导靴的维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 6 |  | 门系统维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 156 | 9 | 1 | 6 | 1 | 厅门锁的维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 157 | 9 | 1 | 6 | 2 | 厅门地坎、门导靴的维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 7 |  | 对重维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 158 | 9 | 1 | 7 | 1 | 对重系统质量补正 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 1 | 8 |  | 补偿装置维护与修理要求 | 1 |  |  |
| 159 | 9 | 1 | 8 | 1 | 链条穿旗绳式补偿装置维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 160 | 9 | 1 | 8 | 2 | 包塑胶链条式补偿装置维护（含导向防晃装置） | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 2 |  |  | 电梯电气部件维护与修理知识 | 4 |  |  |
|  | 9 | 2 | 1 |  | 控制柜的维护与修理知识 | 2 |  |  |
| 161 | 9 | 2 | 1 | 1 | 主控板的维护 | 1 | 5 |  |
| 162 | 9 | 2 | 1 | 2 | 接触器、继电器维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 2 | 2 |  | 电缆线、接地的维护与修理知识 | 2 |  |  |
| 163 | 9 | 2 | 2 | 1 | 随行电缆维护与修理 | 1 | 5 |  |
| 164 | 9 | 2 | 2 | 2 | 井道信号电缆维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 2 | 3 |  | 层站召唤板、显示器维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 165 | 9 | 2 | 3 | 1 | 层站召唤板、显示器维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 9 | 2 | 4 |  | 消防开关的维护与修理 | 1 |  |  |
| 166 | 9 | 2 | 4 | 1 | 消防开关的维护与修理 | 1 | 5 |  |
|  | 10 |  |  |  | 扶梯部件维护与修理知识 | 2 |  |  |
|  | 10 | 1 |  |  | 扶梯机械部件维护与修理知识 | 1 |  |  |
| 167 | 10 | 1 | 0 | 1 | 梳齿板保护装置的维护与修理 | 1 | 9 |  |
| 168 | 10 | 1 | 0 | 2 | 扶手带入口保护装置维护与修理 | 1 | 9 |  |
|  | 10 | 2 |  |  | 扶梯电气部件维护与修理要求 | 1 |  |  |
| 169 | 10 | 2 | 0 | 1 | 信号显示系统维护与修理 | 1 | 9 |  |
|  | 11 |  |  |  | 电（扶）梯安全知识及电（扶）标准与技术规范 | 10 |  |  |
|  | 11 | 1 |  |  | 电梯施工安全作业知识 | 2 |  |  |
| 170 | 11 | 1 | 0 | 1 | 落实井道开口封堵防坠落措施，挂警告标志 | 1 | 9 |  |
| 171 | 11 | 1 | 0 | 2 | 脚手架、作业平台使用的安全知识 | 1 | 9 |  |
| 172 | 11 | 1 | 0 | 3 | 井道高空作业安全操作知识 | 1 | 9 |  |
| 173 | 11 | 1 | 0 | 4 | 遵守立体作业的禁止规定 | 1 | 9 |  |
|  | 11 | 2 |  |  | 自动扶梯施工安全作业知识 | 2 |  |  |
| 174 | 11 | 2 | 0 | 1 | 施工区域设置围拦警示要求 | 1 | 9 |  |
| 175 | 11 | 2 | 0 | 2 | 选定合理的起重行进路径 | 1 | 9 |  |
| 176 | 11 | 2 | 0 | 3 | 起吊点合理选择 | 1 | 9 |  |
|  | 11 | 3 |  |  | 电（扶）梯施工常规安全作业知识 | 2 |  |  |
| 177 | 11 | 3 | 0 | 1 | 遵守重物吊装作业安全操作知识 | 1 | 9 |  |
| 178 | 11 | 3 | 0 | 2 | 常用工具、设备安全操作、防护检查要求 | 1 | 9 |  |
| 179 | 11 | 3 | 0 | 3 | 遵守施工用电安全规程 | 1 | 9 |  |
| 180 | 11 | 3 | 0 | 4 | 合理选用劳防安全物品 | 1 | 9 |  |
|  | 11 | 4 |  |  | 消防知识 | 1 |  |  |
| 181 | 11 | 4 | 0 | 1 | 施工防火安全知识 | 1 | 9 |  |
| 182 | 11 | 4 | 0 | 2 | 动火作业的防范措施 | 1 | 9 |  |
|  | 11 | 5 |  |  | 乘客被困电梯的救援知识 | 1 |  |  |
| 183 | 11 | 5 | 0 | 1 | 乘客被困电梯轿厢内的救援知识 | 1 | 9 |  |
|  | 11 | 6 |  |  | 事故处理知识 | 1 |  |  |
| 184 | 11 | 6 | 0 | 1 | 事故现场保护及事故原因查找 | 1 | 9 |  |
| 185 | 11 | 6 | 0 | 2 | 事故隐患的后续处理 | 1 | 9 |  |
| 186 | 11 | 6 | 0 | 3 | 及时执行亊故报告制 | 1 | 9 |  |
|  | 11 | 7 |  |  | 电（扶）梯标准与技术规范 | 1 |  |  |
| 187 | 11 | 7 | 0 | 1 | 《电梯制造与安装安全规范》（GB7588） | 1 | 9 |  |
| 188 | 11 | 7 | 0 | 2 | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310） | 1 | 9 |  |
| 189 | 11 | 7 | 0 | 3 | DG/TJ08-2053-2009电梯安装作业平台技术规程 | 1 | 9 |  |