电梯安装维修工（一级）

理论知识鉴定要素细目表

|  | 职业（工种）名称 |  |  |  |  | 电梯安装维修工 | 等级 | 一级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 细目点代码 |  |  |  | 名 称·内 容 |  |  | 分数系数 | 备注 |
|  |  | 章 | 节 | 目 | 点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 安装调试 |  |  | 30 |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  | 曳引驱动乘客电梯安装调试 |  |  | 15 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  | 电梯平衡检查 |  |  | 3 |  |
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 电梯平衡系数检查的知识 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 轿厢平衡检查的知识 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 轿厢导靴检查的知识 |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 轿厢称重装置的检查与调整 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 2 |  | 电梯启停性能调整 |  |  | 3 |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 控制系统启停功能/性能参数的设置与调整的知识 |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 驱动系统启停功能/性能参数的设置与调整的知识 |  |  |  |  |
| 7 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 制动器开闸与闭合时间参数的设置与调整的知识 |  |  |  |  |
| 8 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 凸起与倒拉的消除方案的知识 |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 电梯启停舒适感关联因素分析的知识 |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 电梯启停舒适感调试方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 1 | 2 | 7 | 曳引钢丝绳张力的检查与调整的知识 |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 轿厢的静态平衡检查与调整的知识 |  |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 2 | 9 | 轿厢的动态平衡（轿底的悬挂平衡）合理性检查与调整的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 3 |  | 轿厢导轨调整 |  |  | 3 |  |
| 14 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 轿厢导轨垂直度与间距的检查与调整的知识 |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 轿厢导轨接口直线度的检查与调整的知识 |  |  |  |  |
| 16 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 导轨的平行度的检查与调整的知识 |  |  |  |  |
| 17 |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 轿厢导靴工作状态的检查与调整的知识 |  |  |  |  |
| 18 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 控制系统运行功能/性能参数的设置与调整的知识 |  |  |  |  |
| 19 |  | 1 | 1 | 3 | 6 | 驱动系统运行功能/性能参数的设置与调整的知识 |  |  |  |  |
| 20 |  | 1 | 1 | 3 | 7 | PID调节器P-I参数的设置与调整的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 4 |  | 井道气动效应调整 |  |  | 3 |  |
| 21 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 超高速电梯的井道设置与布置要求 |  |  |  |  |
| 22 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 超高速电梯井道风动效应的知识 |  |  |  |  |
| 23 |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 超高速电梯井道内气流运动的分布与循环的知识 |  |  |  |  |
| 24 |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 超高速电梯运动部件与固定部件间的气动效应的改善的知识 |  |  |  |  |
| 25 |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 超高速电梯运动部件的防啸叫设置与调整的知识 |  |  |  |  |
| 26 |  | 1 | 1 | 4 | 6 | 层门门头至护脚板处的处理方法的知识 |  |  |  |  |
| 27 |  | 1 | 1 | 4 | 7 | 轿厢与对重装置相对气流影响的处理方法 |  |  |  |  |
| 28 |  | 1 | 1 | 4 | 8 | 滚轮导靴的种类及其功效 |  |  |  |  |
| 29 |  | 1 | 1 | 4 | 9 | 机-电式阻动滚轮导靴的知识 |  |  |  |  |
| 30 |  | 1 | 1 | 4 | 10 | 轿厢整流罩的知识 |  |  |  |  |
| 31 |  | 1 | 1 | 4 | 11 | 轿厢内空气谐振的处理方案 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 5 |  | 轿厢导轨调校 |  |  | 3 |  |
| 32 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 导轨变形的原因分析 |  |  |  |  |
| 33 |  | 1 | 1 | 5 | 2 | 导轨安装质量引起导轨变形的原因分析 |  |  |  |  |
| 34 |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 导轨内应力释放引起导轨变形的原因分析 |  |  |  |  |
| 35 |  | 1 | 1 | 5 | 4 | 建筑物引起导轨弯曲的原因分析 |  |  |  |  |
| 36 |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 电梯导轨正确安装的要点 |  |  |  |  |
| 37 |  | 1 | 1 | 5 | 6 | 现场导轨的正确堆放的知识 |  |  |  |  |
| 38 |  | 1 | 1 | 5 | 7 | 安装前对导轨质量检查的方法 |  |  |  |  |
| 39 |  | 1 | 1 | 5 | 8 | 安装前整根导轨的直线度检查的知识 |  |  |  |  |
| 40 |  | 1 | 1 | 5 | 9 | 安装前整根导轨的扭曲度检查的知识 |  |  |  |  |
| 41 |  | 1 | 1 | 5 | 10 | 安装前整根导轨直线度超差的校正方法 |  |  |  |  |
| 42 |  | 1 | 1 | 5 | 11 | 安装前整根导轨扭曲度超差的校正方法 |  |  |  |  |
| 43 |  | 1 | 1 | 5 | 12 | 安装前对导轨直线度、扭曲度超差无法校正的有效处理的方法 |  |  |  |  |
| 44 |  | 1 | 1 | 5 | 13 | 避免导轨在安装校正时，整列导轨由折线变为直线未能伸展产生内应力的几种解决方法 |  |  |  |  |
| 45 |  | 1 | 1 | 5 | 14 | 导轨内应力使导轨支架外导轨或接导板弯曲的解决方法 |  |  |  |  |
| 46 |  | 1 | 1 | 5 | 15 | 整列导轨垂直度的检查与校正的方法 |  |  |  |  |
| 47 |  | 1 | 1 | 5 | 16 | 整列导轨直线度的检查与校正的方法 |  |  |  |  |
| 48 |  | 1 | 1 | 5 | 17 | 整列导轨平行度的检查与校正的方法 |  |  |  |  |
| 49 |  | 1 | 1 | 5 | 18 | 导轨组相对位置的检查与校正的方法 |  |  |  |  |
| 50 |  | 1 | 1 | 5 | 19 | 在用电梯导轨校正的解决方案 |  |  |  |  |
| 51 |  | 1 | 1 | 5 | 20 | 在用电梯导轨的校正的有效方法 |  |  |  |  |
| 52 |  | 1 | 1 | 5 | 21 | 保留层门装修，以轿厢与各层门位置不变的导轨校正方案 |  |  |  |  |
| 53 |  | 1 | 1 | 5 | 22 | 在用电梯导轨校正的专制样板架工装的知识 |  |  |  |  |
| 54 |  | 1 | 1 | 5 | 23 | 与专制样板架工装配套的校导样板尺的知识 |  |  |  |  |
| 55 |  | 1 | 1 | 5 | 24 | 确保各层门位置不变导轨校正样板架的定位依据与方法 |  |  |  |  |
| 56 |  | 1 | 1 | 5 | 25 | 校正时或前释放整列导轨内应力的几种方法 |  |  |  |  |
| 57 |  | 1 | 1 | 5 | 26 | 在用电梯导轨校正的工序与工步的知识 |  |  |  |  |
| 58 |  | 1 | 1 | 5 | 27 | 井道内已装导轨弯曲段的校正方法 |  |  |  |  |
| 59 |  | 1 | 1 | 5 | 28 | 井道内已装导轨弯曲校正的专用工装的知识 |  |  |  |  |
| 60 |  | 1 | 1 | 5 | 29 | 井道内已装导轨扭曲段的校正方法 |  |  |  |  |
| 61 |  | 1 | 1 | 5 | 30 | 井道内已装导轨扭曲校正的专用工装的知识 |  |  |  |  |
| 62 |  | 1 | 1 | 5 | 31 | 井道内已装导轨弯曲、扭曲度无法校正时的操作处理方案 |  |  |  |  |
| 63 |  | 1 | 1 | 5 | 32 | 弯曲的接导板修整与再利用的知识 |  |  |  |  |
| 64 |  | 1 | 1 | 5 | 33 | 原接导板强度不够的几种解决方法 |  |  |  |  |
| 65 |  | 1 | 1 | 5 | 34 | 更换接导板时需考虑的必要因素 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 自动扶梯设备安装调试的知识 |  |  | 15 |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 |  | 自动扶梯及自动人行道通识 |  |  | 3 |  |
| 66 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 新型商用型自动扶梯的知识 |  |  |  |  |
| 67 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 新型重载型自动扶梯的知识 |  |  |  |  |
| 68 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 新型倾斜式自动人行道的知识 |  |  |  |  |
| 69 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 新型水平式超长自动人行道的知识 |  |  |  |  |
| 70 |  | 1 | 2 | 1 | 5 | 出入口可变速自动扶梯的知识 |  |  |  |  |
| 71 |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 出入口可变速自动人行道的知识 |  |  |  |  |
| 72 |  | 1 | 2 | 1 | 7 | 移动式自动扶梯的知识 |  |  |  |  |
| 73 |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 移动式自动人行道的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 |  | 各部件设计及调整要求 |  |  | 3 |  |
| 74 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 自动扶梯与自动人行道桁架设计要求 |  |  |  |  |
| 75 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 自动扶梯与自动人行道的土建支撑要求 |  |  |  |  |
| 76 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 端部支撑与中间支撑的知识 |  |  |  |  |
| 77 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 端部单机链驱动系统的知识 |  |  |  |  |
| 78 |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 端部双机链驱动系统的知识 |  |  |  |  |
| 79 |  | 1 | 2 | 2 | 6 | 端部单机齿轮驱动系统的知识 |  |  |  |  |
| 80 |  | 1 | 2 | 2 | 7 | 端部双机齿轮驱动系统的知识 |  |  |  |  |
| 81 |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 中部驱动系统的知识 |  |  |  |  |
| 82 |  | 1 | 2 | 2 | 9 | 多级驱动系统的知识 |  |  |  |  |
| 83 |  | 1 | 2 | 2 | 10 | 室外型自动扶梯与自动人行道的设计要求 |  |  |  |  |
| 84 |  | 1 | 2 | 2 | 11 | 不同种类自动扶梯与自动人行道的梯路/踏板张紧系统的知识 |  |  |  |  |
| 85 |  | 1 | 2 | 2 | 12 | 端部驱动大提升高度自动扶梯的构造（梯级链滚轮外置系统）的知识 |  |  |  |  |
| 86 |  | 1 | 2 | 2 | 13 | 不同载量自动扶梯对梯级链的配置要求 |  |  |  |  |
| 87 |  | 1 | 2 | 2 | 14 | 新型高效驱动主机的知识 |  |  |  |  |
| 88 |  | 1 | 2 | 2 | 15 | 当代自动扶梯与自动人行道控制系统的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 自动扶梯安装工程施工方案编制 |  |  | 3 |  |
| 89 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 自动扶梯安装工程施工方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 90 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 自动人行道安装工程施工方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 91 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 自动扶梯安装工程质量计划的编制的知识 |  |  |  |  |
| 92 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 自动人行道安装工程质量计划的编制的知识 |  |  |  |  |
| 93 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 自动扶梯安装工程施工安全管理方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 94 |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 自动人行道安装工程施工安全管理方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 95 |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 自动扶梯安装工程调试方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 96 |  | 1 | 2 | 3 | 8 | 自动人行道安装工程调试方案编制的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 4 |  | 自动扶梯与自动人行道装卸与调试 |  |  | 3 |  |
| 97 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 自动扶梯与自动人行道安装的卸装与吊装工程的知识 |  |  |  |  |
| 98 |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 现场起吊点的选择与确定的知识 |  |  |  |  |
| 99 |  | 1 | 2 | 4 | 3 | 现场道路运送路径的选择的知识 |  |  |  |  |
| 100 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 选择路径后的模拟运送的知识 |  |  |  |  |
| 101 |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 商用型自动扶梯的安装与调试方法 |  |  |  |  |
| 102 |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 重载型自动扶梯的安装与调试方法 |  |  |  |  |
| 103 |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 倾斜自动人行道的安装与调试方法 |  |  |  |  |
| 104 |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 水平自动人行道的安装与调试方法 |  |  |  |  |
| 105 |  | 1 | 2 | 4 | 9 | 安装前对土建支撑的检查校核方法 |  |  |  |  |
| 106 |  | 1 | 2 | 4 | 10 | 分段式自动扶梯桁架的拼接与校正方法 |  |  |  |  |
| 107 |  | 1 | 2 | 4 | 11 | 分段式自动扶梯桁架拼接后梯路导轨的检查与校正方法 |  |  |  |  |
| 108 |  | 1 | 2 | 4 | 12 | 自动扶梯与自动人行道的梯路/板张紧系统调试方法 |  |  |  |  |
| 109 |  | 1 | 2 | 4 | 13 | 自动扶梯与自动人行道的护手带驱动系统调试方法 |  |  |  |  |
| 110 |  | 1 | 2 | 4 | 14 | 扶手带张力监测、速度监测装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 111 |  | 1 | 2 | 4 | 15 | 超速保护和非操纵逆转保护系统调试方法 |  |  |  |  |
| 112 |  | 1 | 2 | 4 | 16 | 按提升高度对附加制动器摩擦机构的调试方法 |  |  |  |  |
| 113 |  | 1 | 2 | 4 | 17 | 制动器的监测系统装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 114 |  | 1 | 2 | 4 | 18 | 带有辅助制动器装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 115 |  | 1 | 2 | 4 | 19 | 梯级运行监控装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 116 |  | 1 | 2 | 4 | 20 | 带有火灾防护 、火焰检测、洒水装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 117 |  | 1 | 2 | 4 | 21 | 带有梳齿板段监测装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 118 |  | 1 | 2 | 4 | 22 | 带有踏板与梳齿板加热装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 119 |  | 1 | 2 | 4 | 23 | 带有自动重起监控模式装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 120 |  | 1 | 2 | 4 | 24 | 梯级防跳安全装置装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 121 |  | 1 | 2 | 4 | 25 | 节能运行装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 122 |  | 1 | 2 | 4 | 26 | 室外型自动扶梯油水分离器装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 123 |  | 1 | 2 | 4 | 27 | 自动扶梯运行功能的调试方法 |  |  |  |  |
| 124 |  | 1 | 2 | 4 | 28 | 微机控制系统调试方法 |  |  |  |  |
| 125 |  | 1 | 2 | 4 | 29 | 变频驱动系统调试方法 |  |  |  |  |
| 126 |  | 1 | 2 | 4 | 30 | 自动扶梯与自动人行道的楼宇 中心控制与远程监控系统装置功能的调试方法 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 5 |  | 大跨度自动扶梯安装调试 |  |  | 3 |  |
| 127 |  | 1 | 2 | 5 | 1 | 大跨度自动扶梯安装工程施工方案编制方法 |  |  |  |  |
| 128 |  | 1 | 2 | 5 | 2 | 大跨度自动扶梯安装工程质量计划的编制方法 |  |  |  |  |
| 129 |  | 1 | 2 | 5 | 3 | 大跨度自动扶梯安装工程施工安全管理方案的编制方法 |  |  |  |  |
| 130 |  | 1 | 2 | 5 | 4 | 大跨度自动扶梯安装工程调试方案编制方法 |  |  |  |  |
| 131 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 大跨度自动扶梯安装前对土建尺寸与多段支撑的检查校核方法 |  |  |  |  |
| 132 |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 大跨度自动扶梯安装工程卸装与吊装方法 |  |  |  |  |
| 133 |  | 1 | 2 | 5 | 7 | 大跨度自动扶梯安装现场多起吊点的选择与确定方法 |  |  |  |  |
| 134 |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 大跨度自动扶梯现场道路运送路径的选择方法 |  |  |  |  |
| 135 |  | 1 | 2 | 5 | 9 | 选择路径后的模拟运送方法 |  |  |  |  |
| 136 |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 大跨度自动扶梯端部支撑与多段中间支撑的安装与调整方法 |  |  |  |  |
| 137 |  | 1 | 2 | 5 | 11 | 大跨度自动扶梯分段或多段桁架的拼接与校正方法 |  |  |  |  |
| 138 |  | 1 | 2 | 5 | 12 | 大跨度自动扶梯分段或多段桁架的拼接后梯路导轨的检查与校正方法 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 诊断修理的知识 |  |  | 20 |  |
|  |  | 2 | 1 |  |  | 曳引驱动乘客电梯诊断修理的知识 |  |  | 10 |  |
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 故障统计与分析 |  |  | 2 |  |
| 139 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 运用统计学基础理论进行电梯故障统计分析方法 |  |  |  |  |
| 140 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 电梯故障类型、数量和故障原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 141 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 电梯重复性故障类型、数量和原因统计分析 |  |  |  |  |
| 142 |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 电梯偶发性故障类型、数量和原因统计分析 |  |  |  |  |
| 143 |  | 2 | 1 | 1 | 5 | 电梯电磁兼容不良引起故障的统计与分析 |  |  |  |  |
| 144 |  | 2 | 1 | 1 | 6 | 操作时序问题引起故障的统计与分析 |  |  |  |  |
| 145 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 控制系统软件引起电梯运行不稳定故障的统计与分析 |  |  |  |  |
| 146 |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 电梯机械故障类型、原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 147 |  | 2 | 1 | 1 | 9 | 电梯电气故障类型、原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 148 |  | 2 | 1 | 1 | 10 | 重要部件修理（更换）工艺制定与统计与分析 |  |  |  |  |
| 149 |  | 2 | 1 | 1 | 11 | 故障数量原因统计与重大危险清单统计 |  |  |  |  |
| 150 |  | 2 | 1 | 1 | 12 | 微机控制系统引起的电梯应答故障原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 151 |  | 2 | 1 | 1 | 13 | 群控调配系统异常故障原因的统计与分析 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 | 2 |  | 故障解决与降低故障率 |  |  | 2 |  |
| 152 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 整机的风险评估与判废标准 |  |  |  |  |
| 153 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 电梯故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 154 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 电梯重复性故障解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 155 |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 电梯偶发性故障解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 156 |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 电梯电磁兼容不良引起故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 157 |  | 2 | 1 | 2 | 6 | 操作时序问题引起故障解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 158 |  | 2 | 1 | 2 | 7 | 控制系统软件引起故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 159 |  | 2 | 1 | 2 | 8 | 电梯机械故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 160 |  | 2 | 1 | 2 | 9 | 电梯电气故障原因的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 161 |  | 2 | 1 | 2 | 10 | 重要部件修理（更换）工艺制定和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 162 |  | 2 | 1 | 2 | 11 | 微机控制系统引起的电梯应答故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 163 |  | 2 | 1 | 2 | 12 | 群控调配系统异常故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 164 |  | 2 | 1 | 2 | 13 | 电梯故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 165 |  | 2 | 1 | 2 | 14 | 电梯重复性故障解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 166 |  | 2 | 1 | 2 | 15 | 电梯偶发性故障解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 167 |  | 2 | 1 | 2 | 16 | 电梯电磁兼容不良引起故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 168 |  | 2 | 1 | 2 | 17 | 操作时序问题引起故障解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 169 |  | 2 | 1 | 2 | 18 | 控制系统软件引起故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 170 |  | 2 | 1 | 2 | 19 | 电梯机械故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 171 |  | 2 | 1 | 2 | 20 | 电梯电气故障原因的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 172 |  | 2 | 1 | 2 | 21 | 重要部件修理（更换）工艺制定和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 173 |  | 2 | 1 | 2 | 22 | 微机控制系统引起的电梯应答故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 174 |  | 2 | 1 | 2 | 23 | 群控调配系统异常故障的解决和故障率降低的方法 |  |  |  |  |
| 175 |  | 2 | 1 | 2 | 24 | 采用新技术、新工艺、新材料电梯的部件的结构形式 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 | 3 |  | 新技术、新工艺、新材料原理和有效性分析 |  |  | 2 |  |
| 176 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 采用新技术、新工艺、新材料的当代控制系统的构成原理和有效性分析 |  |  |  |  |
| 177 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 采用新技术、新工艺、新材料的变频驱动系统构成原理和有效性分析 |  |  |  |  |
| 178 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 采用新技术、新工艺、新材料的永磁电动机构造与原理和有效性分析 |  |  |  |  |
| 179 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 永磁同步无齿轮曳引驱动的主要特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 180 |  | 2 | 1 | 3 | 5 | 机-电盘式制动器的特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 181 |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 机-电内置式制动器的特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 182 |  | 2 | 1 | 3 | 7 | 目的层站控制系统的特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 183 |  | 2 | 1 | 3 | 8 | 双子电梯系统构成原理、特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 184 |  | 2 | 1 | 3 | 9 | 采用新技术、新工艺、新材料的电梯悬挂系统特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 185 |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 曳引带悬挂的特点和有效性分析 |  |  |  |  |
| 186 |  | 2 | 1 | 3 | 11 | 电梯部件的使用环境、寿命与有效性分析 |  |  |  |  |
| 187 |  | 2 | 1 | 3 | 12 | 部件风险评估与判废标准 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 | 4 |  | 故障分析与诊断修理 |  |  | 2 |  |
| 188 |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 电梯故障类型、原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 189 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 电梯重复性故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 190 |  | 2 | 1 | 4 | 3 | 电梯偶发性故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 191 |  | 2 | 1 | 4 | 4 | 电梯电磁兼容不良引起故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 192 |  | 2 | 1 | 4 | 5 | 操作时序问题引起故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 193 |  | 2 | 1 | 4 | 6 | 控制系统软件故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 194 |  | 2 | 1 | 4 | 7 | 电梯机械故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 195 |  | 2 | 1 | 4 | 8 | 电梯电气故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 196 |  | 2 | 1 | 4 | 9 | 电梯部件失效故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 197 |  | 2 | 1 | 4 | 10 | 微机控制系统引起的故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 198 |  | 2 | 1 | 4 | 11 | 位置控制系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 199 |  | 2 | 1 | 4 | 12 | 速度控制系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 200 |  | 2 | 1 | 4 | 13 | 反馈与监控系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 201 |  | 2 | 1 | 4 | 14 | 变频驱动系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 202 |  | 2 | 1 | 4 | 15 | 永磁同步电动机故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 203 |  | 2 | 1 | 4 | 16 | 曳引主机故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 204 |  | 2 | 1 | 4 | 17 | 悬挂系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 205 |  | 2 | 1 | 4 | 18 | 机-电盘式制动器故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 206 |  | 2 | 1 | 4 | 19 | 目的层站控制系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 207 |  | 2 | 1 | 4 | 20 | 双子电梯系统各类故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 208 |  | 2 | 1 | 4 | 21 | 悬挂系统故障的原因分析与诊断修理 |  |  |  |  |
| 209 |  | 2 | 1 | 4 | 22 | 重要部件的修理与更换 |  |  |  |  |
| 210 |  | 2 | 1 | 4 | 23 | 电梯控制系统故障诊断检查与调试专用诊断仪的知识 |  |  |  |  |
| 211 |  | 2 | 1 | 4 | 24 | 电梯驱动系统故障诊断检查与调试专用诊断仪的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1 | 5 |  | 钢丝绳及导轨调校 |  |  | 2 |  |
| 212 |  | 2 | 1 | 5 | 1 | 曳引钢丝绳张力调整设备的知识 |  |  |  |  |
| 213 |  | 2 | 1 | 5 | 2 | 在用电梯导轨校正的专用工装与夹具的知识 |  |  |  |  |
| 214 |  | 2 | 1 | 5 | 3 | 在用电梯导轨校正的专用校导尺的知识 |  |  |  |  |
| 215 |  | 2 | 1 | 5 | 4 | 曳引钢丝绳更换一次性张力调整摩擦板的知识 |  |  |  |  |
| 216 |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 曳引钢丝绳更换一次性张力调整摩擦板的知识 |  |  |  |  |
| 217 |  | 2 | 1 | 5 | 6 | 无齿轮曳引机维修拆卸工装的知识 |  |  |  |  |
| 218 |  | 2 | 1 | 5 | 7 | 无机房曳引机更换内置式制动器维修拆卸工装的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2 |  |  | 自动扶梯诊断修理的知识 |  |  | 10 |  |
|  |  | 2 | 2 | 1 |  | 自动扶梯故障分析 |  |  | 4 |  |
| 219 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 运用统计学基础理论进行自动扶梯故障统计分析方法 |  |  |  |  |
| 220 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 自动扶梯故障类型、数量和故障原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 221 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 自动扶梯重复性故障类型、数量和原因统计分析 |  |  |  |  |
| 222 |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 自动扶梯偶发性故障类型、数量和原因统计分析 |  |  |  |  |
| 223 |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 自动扶梯电磁兼容不良引起故障的统计与分析 |  |  |  |  |
| 224 |  | 2 | 2 | 1 | 6 | 自动扶梯操作时序问题引起故障的统计与分析 |  |  |  |  |
| 225 |  | 2 | 2 | 1 | 7 | 控制系统软件引起自动扶梯运行不稳定故障的统计与分析 |  |  |  |  |
| 226 |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 自动扶梯机械故障类型、原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 227 |  | 2 | 2 | 1 | 9 | 自动扶梯电气故障类型、原因的统计与分析 |  |  |  |  |
| 228 |  | 2 | 2 | 1 | 10 | 公共交通型自动扶梯的诊断与修理的知识 |  |  |  |  |
| 229 |  | 2 | 2 | 1 | 11 | 室外型自动扶的梯诊断与修理的知识 |  |  |  |  |
| 230 |  | 2 | 2 | 1 | 12 | 重要部件修理（更换）工艺制定与统计分析 |  |  |  |  |
| 231 |  | 2 | 2 | 1 | 13 | 重大危险清单制定与统计分析 |  |  |  |  |
| 232 |  | 2 | 2 | 1 | 14 | 自动扶梯部件判废标准的知识 |  |  |  |  |
| 233 |  | 2 | 2 | 1 | 15 | 自动扶梯日常维修专用工具设计的知识 |  |  |  |  |
| 234 |  | 2 | 2 | 1 | 16 | 运用统计学基础理论进行自动扶梯故障统计与故障率降低改进方案 |  |  |  |  |
| 235 |  | 2 | 2 | 1 | 17 | 自动扶梯故障类型、数量与故障率降低改进方案 |  |  |  |  |
| 236 |  | 2 | 2 | 1 | 18 | 自动扶梯重复性故障类型、数量和原因统计分析 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 2 |  | 自动扶梯故障率降低改进方案 |  |  | 3 |  |
| 237 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 自动扶梯偶发性故障类型、数量与故障率降低改进方案 |  |  |  |  |
| 238 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 自动扶梯电磁兼容不良引起的故障率降低改进方案 |  |  |  |  |
| 239 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 自动扶梯操作时序问题引起的故障率降低改进方案 |  |  |  |  |
| 240 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 自动扶梯机械故障率的降低改进方案 |  |  |  |  |
| 241 |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 自动扶梯电气故障率的降低改进方案 |  |  |  |  |
| 242 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 公共交通型自动扶梯故障率的降低改进方案 |  |  |  |  |
| 243 |  | 2 | 2 | 2 | 7 | 室外型自动扶的梯故障率的降低改进方案 |  |  |  |  |
| 244 |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 重要部件修理（更换）工艺制定与故障率的降低改进方案 |  |  |  |  |
| 245 |  | 2 | 2 | 2 | 9 | 重大危险清单制定与故障率的降低改进方案 |  |  |  |  |
| 246 |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 自动扶梯部件故障率的降低改进 |  |  |  |  |
| 247 |  | 2 | 2 | 2 | 11 | 采用新技术、新工艺、新材料自动扶梯的结构形式 |  |  |  |  |
| 248 |  | 2 | 2 | 2 | 12 | 采用新技术的当代自动扶梯控制系统的有效性分析 |  |  |  |  |
| 249 |  | 2 | 2 | 2 | 13 | 采用新技术自动扶梯的变频驱动系统有效性分析 |  |  |  |  |
| 250 |  | 2 | 2 | 2 | 14 | 自动扶梯部件的使用环境、寿命与有效性分析 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 3 |  | 自动扶梯故障分析与诊断修理 |  |  | 3 |  |
| 251 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 自动扶梯故障类型、原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 252 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 自动扶梯重复性故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 253 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 自动扶梯偶发性故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 254 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 自动扶梯电磁兼容不良引起故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 255 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 自动扶梯操作时序问题引起故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 256 |  | 2 | 2 | 3 | 6 | 自动扶梯控制系统软件故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 257 |  | 2 | 2 | 3 | 7 | 自动扶梯机械故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 258 |  | 2 | 2 | 3 | 8 | 自动扶梯电气故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 259 |  | 2 | 2 | 3 | 9 | 自动扶梯部件失效故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 260 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 自动扶梯微机控制系统引起的故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 261 |  | 2 | 2 | 3 | 11 | 自动扶梯速度控制系统故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 262 |  | 2 | 2 | 3 | 12 | 自动扶梯反馈与监控系统故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 263 |  | 2 | 2 | 3 | 13 | 自动扶梯变频驱动系统故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 264 |  | 2 | 2 | 3 | 14 | 自动扶梯主机故障的原因分析与诊断修理的知识 |  |  |  |  |
| 265 |  | 2 | 2 | 3 | 15 | 公共交通型自动扶梯的诊断与修理的知识 |  |  |  |  |
| 266 |  | 2 | 2 | 3 | 16 | 室外型自动扶的梯诊断与修理的知识 |  |  |  |  |
| 267 |  | 2 | 2 | 3 | 17 | 重要部件的修理与更换的知识 |  |  |  |  |
| 268 |  | 2 | 2 | 3 | 18 | 自动扶梯控制系统故障诊断检查与调试专用诊断仪的知识 |  |  |  |  |
| 269 |  | 2 | 2 | 3 | 19 | 自动扶梯梯级链更换、自动扶梯现场护手带更换与修补专用工具的知识 |  |  |  |  |
| 270 |  | 2 | 2 | 3 | 20 | 自动扶梯日常维修、驱动主轴与链轮更换、梯路校正附加制动器检查调整专用工具设计的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 更新改造的知识 |  |  | 30 |  |
|  |  | 3 | 1 |  |  | 曳引驱动乘客电梯改造更新的知识 |  |  | 15 |  |
|  |  | 3 | 1 | 1 |  | 曳引驱动乘客电梯改造更新施工方案编制 |  |  | 7 |  |
| 271 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 更新工程项目设计与计算 |  |  |  |  |
| 272 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 改造工程项目设计与计算 |  |  |  |  |
| 273 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 电梯改造方案设计 |  |  |  |  |
| 274 |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 改造涉及的有关图纸、设计计算书、校验书和选型 |  |  |  |  |
| 275 |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 主要部件和制动器、限速器的知识 |  |  |  |  |
| 276 |  | 3 | 1 | 1 | 6 | 安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置等安全保护装置的选型 |  |  |  |  |
| 277 |  | 3 | 1 | 1 | 7 | 改造前、后技术参数和状况 |  |  |  |  |
| 278 |  | 3 | 1 | 1 | 8 | 电梯系统发生变化影响机房承重、井道壁和底面及顶板强度的检查校验方法 |  |  |  |  |
| 279 |  | 3 | 1 | 1 | 9 | 保留层门外装修的更新、改造施工方案 |  |  |  |  |
| 280 |  | 3 | 1 | 1 | 10 | 保留机房承重梁的更新、改造施工方案 |  |  |  |  |
| 281 |  | 3 | 1 | 1 | 11 | 电梯整体更新工程施工方案的编制 |  |  |  |  |
| 282 |  | 3 | 1 | 1 | 12 | 不保留层门外装修的电梯更新、改造工程施工方案的编制方法 |  |  |  |  |
| 283 |  | 3 | 1 | 1 | 13 | 改变曳引比的改造工程施工方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 284 |  | 3 | 1 | 1 | 14 | 更新、改造工程质量计划的编制的知识 |  |  |  |  |
| 285 |  | 3 | 1 | 1 | 15 | 更新、改造工程施工安全管理方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 286 |  | 3 | 1 | 1 | 16 | 更新、改造工程机房大、重部件的吊装与运送的知识 |  |  |  |  |
| 287 |  | 3 | 1 | 1 | 17 | 电梯更新、改造中加层工程施工方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 288 |  | 3 | 1 | 1 | 18 | 电梯整体拆除与部分拆除工程安全施工方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 289 |  | 3 | 1 | 1 | 19 | 更新、改造脚手架施工安全方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 290 |  | 3 | 1 | 1 | 20 | 更新、改造无脚手架施工安全方案编制的知识 |  |  |  |  |
| 291 |  | 3 | 1 | 1 | 21 | 电梯重大修理工程施工方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 292 |  | 3 | 1 | 1 | 22 | 电梯更新改造质量控制的基本要求 |  |  |  |  |
| 293 |  | 3 | 1 | 1 | 23 | 改造后的电梯按照国家安全技术规范和强制性标准以及改造方案的自检 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1 | 2 |  | 电梯各部件更新改造的设计与计算 |  |  | 8 |  |
| 294 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 更新、改造工程各部件的置换配置与设计计算的总体要求 |  |  |  |  |
| 295 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 更换配置曳引机项目的设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 296 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 置换曳引机改变曳引比项目的设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 297 |  | 3 | 1 | 2 | 4 | 更换控制柜项目的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 298 |  | 3 | 1 | 2 | 5 | 更换轿内外所有电气、呼梯系统项目的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 299 |  | 3 | 1 | 2 | 6 | 更换轿厢与轿门项目的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 300 |  | 3 | 1 | 2 | 7 | 更换自动门机系统项目的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 301 |  | 3 | 1 | 2 | 8 | 更换层门系统项目的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 302 |  | 3 | 1 | 2 | 9 | 更换限速器、安全钳、缓冲器、门锁钩，加装夹绳器等安全部件项目的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 303 |  | 3 | 1 | 2 | 10 | 更换曳引机改变曳引比、导轨重新布置项目，改变土建方式的配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 304 |  | 3 | 1 | 2 | 11 | 改造前、后各部件的配置技术参数和状况的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 |  |  | 自动扶梯设备改造更新的方法 |  |  | 15 |  |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  | 自动扶梯各部件的置换配置与计算 |  |  | 5 |  |
| 305 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 保留桁架的更新改造工程各部件的置换配置与设计计算的总体要求 |  |  |  |  |
| 306 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 保留桁架的更新改造配置设计与计算的方法 |  |  |  |  |
| 307 |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 保留桁架的更新改造方案设计的方法 |  |  |  |  |
| 308 |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 保留桁架的更新改造涉及的有关图纸、设计计算书、校验书和选型的方法 |  |  |  |  |
| 309 |  | 3 | 2 | 1 | 5 | 主要部件的置换配置与设计计算的知识 |  |  |  |  |
| 310 |  | 3 | 2 | 1 | 6 | 安全装置的置换配置与选型的知识 |  |  |  |  |
| 311 |  | 3 | 2 | 1 | 7 | 改造前、后技术参数和状况对比的知识 |  |  |  |  |
| 312 |  | 3 | 2 | 1 | 8 | 桁架的维修加固与防腐的知识 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 | 2 |  | 自动扶梯各部件更新改造施工方案编制 |  |  | 5 |  |
| 313 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 保留桁架的更新改造工程施工方案的编制方法 |  |  |  |  |
| 314 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 保留桁架的更新改造工程质量计划的编制方法 |  |  |  |  |
| 315 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 保留桁架的更新改造工程施工方案的编制方法 |  |  |  |  |
| 316 |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 保留桁架的更新改造工程施工安全管理方案的编制方法 |  |  |  |  |
| 317 |  | 3 | 2 | 2 | 5 | 保留桁架的更新改造质量控制的基本要求 |  |  |  |  |
| 318 |  | 3 | 2 | 2 | 6 | 保留桁架的更新改造后按照国家安全技术规范和强制性标准以及改造方案的自检知识 |  |  |  |  |
| 319 |  | 3 | 2 | 2 | 7 | 室内自动扶梯整体拆除工程施工方案编制方法 |  |  |  |  |
| 320 |  | 3 | 2 | 2 | 8 | 室内自动扶梯部分拆除工程安全施工方案的编制方法 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 | 3 |  | 自动扶梯拆除的方法与步骤 |  |  | 5 |  |
| 321 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 现场拆除吊点的选择与确定的知识 |  |  |  |  |
| 322 |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 拆除后运送路径的选择的知识 |  |  |  |  |
| 323 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 保护现场装修面的有效方法 |  |  |  |  |
| 324 |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 室内自动扶梯整体更新工程施工方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 325 |  | 3 | 2 | 3 | 5 | 室内自动扶梯部分改造工程施工方案的编制的知识 |  |  |  |  |
| 326 |  | 3 | 2 | 3 | 6 | 更新工程项目设计的知识 |  |  |  |  |
| 327 |  | 3 | 2 | 3 | 7 | 改造工程项目设计与计算的知识 |  |  |  |  |
| 328 |  | 3 | 2 | 3 | 8 | 更新、改造工程质量计划的编制的知识 |  |  |  |  |
| 329 |  | 3 | 2 | 3 | 9 | 更新、改造工程安全计划的编制的知识 |  |  |  |  |
| 330 |  | 3 | 2 | 3 | 10 | 更新、改造工程施工安全管理方案的编制 |  |  |  |  |
| 331 |  | 3 | 2 | 3 | 11 | 现场起吊吊点的选择与确定的知识 |  |  |  |  |
| 332 |  | 3 | 2 | 3 | 12 | 运送路径的选择与模拟运送的知识 |  |  |  |  |
| 333 |  | 3 | 2 | 3 | 13 | 保护现场装修面的有效方法 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 培训管理 |  |  | 20 |  |
|  |  | 4 | 1 |  |  | 培训指导 |  |  | 10 |  |
|  |  | 4 | 1 | 1 |  | 电梯安装维修工各等级理论知识培训要求和技术课程设置 |  |  | 4 |  |
| 334 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 技师的基础理论知识课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 335 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 高级工的基础理论知识课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 336 |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 中级工的基础理论知识课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 337 |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 初级工的基础理论知识课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 338 |  | 4 | 1 | 1 | 5 | 技师的专业理论、技术课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 339 |  | 4 | 1 | 1 | 6 | 高级工的专业理论、技术课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 340 |  | 4 | 1 | 1 | 7 | 中级工的专业理论、技术课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 341 |  | 4 | 1 | 1 | 8 | 初级工的专业理论、技术课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 342 |  | 4 | 1 | 1 | 9 | 技师的技能操作课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 343 |  | 4 | 1 | 1 | 10 | 高级工的技能操作课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 344 |  | 4 | 1 | 1 | 11 | 中级工的技能操作课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 345 |  | 4 | 1 | 1 | 12 | 初级工的技能操作课程的设置与培训的要求 |  |  |  |  |
| 346 |  | 4 | 1 | 1 | 13 | 技师及高级技师的技术论文撰写指导与培训的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1 | 2 |  | 施工工艺、方法的技术革新 |  |  | 3 |  |
| 347 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 电梯安装过程现场施工工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 348 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 电梯更新、改造过程现场施工工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 349 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 电梯大修理过程现场施工工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 350 |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 电梯日常维护保养过程工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 351 |  | 4 | 1 | 2 | 5 | 自动扶梯安装过程现场施工工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 352 |  | 4 | 1 | 2 | 6 | 自动扶梯更新、改造过程现场施工工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 353 |  | 4 | 1 | 2 | 7 | 自动扶梯大修理过程现场施工工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
| 354 |  | 4 | 1 | 2 | 8 | 自动扶梯日常维护保养过程现场工艺、方法的技术革新 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1 | 3 |  | 各类技术难题的解决方法 |  |  | 3 |  |
| 355 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 电梯安装过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 356 |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 电梯更新、改造过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 357 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 电梯大修理过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 358 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 电梯日常维护保养过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 359 |  | 4 | 1 | 3 | 5 | 自动扶梯安装过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 360 |  | 4 | 1 | 3 | 6 | 自动扶梯更新、改造过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 361 |  | 4 | 1 | 3 | 7 | 自动扶梯大修理过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
| 362 |  | 4 | 1 | 3 | 8 | 自动扶梯日常维护保养过程现场各类技术难题的解决方法 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 2 |  |  | 技术管理 |  |  | 10 |  |
|  |  | 4 | 2 | 1 |  | 技术支持与指导方法 |  |  | 4 |  |
| 363 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 对技师及以下级别人员在电梯安装现场进行技术支持与指导方法 |  |  |  |  |
| 364 |  | 4 | 2 | 1 | 2 | 对技师及以下级别人员在电梯更新、改造、大修现场进行技术支持与指导方法 |  |  |  |  |
| 365 |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 对技师及以下级别人员在电梯日常维护保养现场进行技术支持与指导方法 |  |  |  |  |
| 366 |  | 4 | 2 | 1 | 4 | 对技师及以下级别人员在自动扶梯安装、更新、改造进现场行技术支持与指导 |  |  |  |  |
| 367 |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 对技师及以下级别人员在自动扶梯大修理现场进行技术支持与指导方法 |  |  |  |  |
| 368 |  | 4 | 2 | 1 | 6 | 对技师及以下级别人员在自动扶梯日常维护保养现场进行技术支持与指导方法 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 2 | 2 |  | 新技术、新工艺的推广与应用 |  |  | 3 |  |
| 369 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 电梯安装新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 370 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 电梯更新、改造新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 371 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 电梯大修理新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 372 |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 电梯日常维护保养新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 373 |  | 4 | 2 | 2 | 5 | 自动扶梯安装新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 374 |  | 4 | 2 | 2 | 6 | 自动扶梯更新、改造新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 375 |  | 4 | 2 | 2 | 7 | 自动扶梯大修理新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
| 376 |  | 4 | 2 | 2 | 8 | 自动扶梯日常维护保养新技术、新工艺的推广与应用 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 2 | 3 |  | 工艺成果总结与技术报告的编写方法 |  |  | 3 |  |
| 377 |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 电梯安装先进高效的安装工艺成果总结与技术报告编写方法 |  |  |  |  |
| 378 |  | 4 | 2 | 3 | 2 | 电梯更新、改造先进高效的安装工艺成果总结与技术报告编写方法 |  |  |  |  |
| 379 |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 自动扶梯安装先进高效的安装工艺成果总结与技术报告编写方法 |  |  |  |  |
| 380 |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 自动扶梯更新、改造先进高效的安装工艺成果总结与技术报告编写方法 |  |  |  |  |

注：编序号只针对“点”， “章”、“目”、节”不要进行编号。