电梯安装维修工[电梯]（二级）

理论知识鉴定要素细目表

| 职业（工种）名称 |  |  |  |  | 电梯安装维修工[电梯] | 等级 | 二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 鉴定点代码 |  |  |  | 名称·内容 | 分数系数 | 备注 |
|  | 章 | 节 | 目 | 点 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 电梯创新创造能力 | 30 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 电梯创新科技 | 24 |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  | 目的楼层调度系统 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 目的楼层调度系统工作原理 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 目的楼层群控调度系统的运作方式 |  |  |
|  | 1 | 1 | 2 |  | 电梯应对不同情境的特殊功能 | 2 |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 电梯治安管理功能相关知识 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 电梯应急医护运行功能相关知识 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 电梯水灾管理功能相关知识 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 电梯地震管理功能原理 |  |  |
|  | 1 | 1 | 3 |  | 电梯参数相关技术 | 1 |  |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 电梯参数化定义相关知识 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 电梯参数化设计相关知识 |  |  |
|  | 1 | 1 | 4 |  | 电梯虚拟培训 | 2 |  |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 电梯虚拟培训系统的定义 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 电梯虚拟培训系统的特点及优势 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 电梯虚拟培训系统架构原理相关知识 |  |  |
|  | 1 | 1 | 5 |  | 双子电梯 | 2 |  |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双子电梯运行原理 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 双轿厢电梯的原理 |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 跃层电梯原理 |  |  |
|  | 1 | 1 | 6 |  | 电梯自动应急疏散 | 1 |  |
| 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 电梯自动应急疏散装置基本原理 |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 电梯自动应急疏散装置的使用特性 |  |  |
|  | 1 | 1 | 7 |  | 消防电梯 | 1 |  |
| 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 消防电梯基本常识 |  |  |
| 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 消防电梯的特殊要求 |  |  |
| 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 消防电梯救援方法 |  |  |
|  | 1 | 1 | 8 |  | 其他创新科技 | 14 |  |
| 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2合1门保护装置工作原理 |  |  |
| 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 变压变频调速技术（VVVF）技术相关知识 |  |  |
| 22 | 1 | 1 | 8 | 3 | 提前开门（ADO）相关知识 |  |  |
| 23 | 1 | 1 | 8 | 4 | 电梯安全窗三触点安全开关基本知识 |  |  |
| 24 | 1 | 1 | 8 | 5 | 电梯再平层技术基本知识 |  |  |
| 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 无损钢丝绳探伤技术相关知识 |  |  |
| 26 | 1 | 1 | 8 | 7 | IC卡系统功能基本原理相关知识 |  |  |
| 27 | 1 | 1 | 8 | 8 | 高速电梯气动特性相关知识 |  |  |
| 28 | 1 | 1 | 8 | 9 | 电梯网络化数字视频监控系统相关知识 |  |  |
| 29 | 1 | 1 | 8 | 10 | 旋转式轿内操纵盘（COP）相关知识 |  |  |
| 30 | 1 | 1 | 8 | 11 | 企业资源计划（ERP）系统中长周期部件相关知识 |  |  |
| 31 | 1 | 1 | 8 | 12 | 减行程缓冲器原理 |  |  |
| 32 | 1 | 1 | 8 | 13 | 轿门锁基本原理 |  |  |
| 33 | 1 | 1 | 8 | 14 | 防捣乱系统基本原理 |  |  |
| 34 | 1 | 1 | 8 | 15 | 磁动力电梯基本原理 |  |  |
| 35 | 1 | 1 | 8 | 16 | 新型碟式曳引马达相关知识 |  |  |
| 36 | 1 | 1 | 8 | 17 | 电梯能量回馈技术相关知识 |  |  |
| 37 | 1 | 1 | 8 | 18 | 轿厢意外移动保护装置（UCM）原理 |  |  |
| 38 | 1 | 1 | 8 | 19 | 跃层电梯操作平台相关知识 |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 电梯新材料科技 | 2 |  |
| 39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 光纤 |  |  |
| 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 环保材料随行电缆基本常识 |  |  |
| 41 | 1 | 2 | 0 | 3 | 复合材料曳引钢带的特点 |  |  |
| 42 | 1 | 2 | 0 | 4 | 防火层门的门板结构基本知识 |  |  |
| 43 | 1 | 2 | 0 | 5 | 新型线性电梯相关知识 |  |  |
|  | 1 | 3 |  |  | 物联网技术在电梯行业应用 | 4 |  |
| 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | 物联网+轿厢无线控制相关知识 |  |  |
| 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 物联网+电梯安全监控系统相关知识 |  |  |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 3 | 物联网+企业资源计划（ERP）系统的相关知识 |  |  |
| 47 | 1 | 3 | 0 | 4 | 物联网+电梯维保信息的相关知识 |  |  |
| 48 | 1 | 3 | 0 | 5 | 物联网+电梯维保流程管理的相关知识 |  |  |
| 49 | 1 | 3 | 0 | 6 | 电梯行业产品数据管理（PDM）系统应用相关知识 |  |  |
| 50 | 1 | 3 | 0 | 7 | 电梯行业CAD系统应用相关知识 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 建设工程管理 | 15 |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 建设工程项目管理 | 9 |  |
|  | 2 | 1 | 1 |  | 建设工程项目管理的相关知识 | 5 |  |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 建筑工程项目管理的内涵 |  |  |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 项目决策的知识 |  |  |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 3 | 工作流程组织在项目管理中的应用 |  |  |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 4 | 建设工程项目进度控制与进度计划系统 |  |  |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 5 | 项目进度控制的技术措施 |  |  |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 6 | 项目质量控制的目标、任务与责任 |  |  |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 7 | 施工质量管理体系的建立与认证 |  |  |
| 58 | 2 | 1 | 1 | 8 | 施工质量与设计质量的协调 |  |  |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 9 | 施工质量不合理的处理 |  |  |
|  | 2 | 1 | 2 |  | 建设工程职业健康安全、招投标与信息管理 | 4 |  |
| 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 职业健康安全管理体系与环境管理体系 |  |  |
| 61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 安全生产管理预警体系的建立和运行 |  |  |
| 62 | 2 | 1 | 2 | 3 | 安全隐患的处理 |  |  |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 4 | 建设工程施工招标与投标 |  |  |
| 64 | 2 | 1 | 2 | 5 | 物资采购合同的内容 |  |  |
| 65 | 2 | 1 | 2 | 6 | 建设工程项目信息管理的目的和任务 |  |  |
| 66 | 2 | 1 | 2 | 7 | 建设工程项目信息的分类、编码和处理方式 |  |  |
| 67 | 2 | 1 | 2 | 8 | 安全生产组织 |  |  |
| 68 | 2 | 1 | 2 | 9 | 安全检查要求 |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  | 主要建设工程安装技术 | 6 |  |
|  | 2 | 2 | 1 |  | 建筑电气工程安装技术 | 3 |  |
| 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 建筑电气工程施工程序 |  |  |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 电梯工程的安装程序 |  |  |
| 71 | 2 | 2 | 1 | 3 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装要求 |  |  |
| 72 | 2 | 2 | 1 | 4 | 自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求 |  |  |
|  | 2 | 2 | 2 |  | 消防工程安装技术 | 3 |  |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 消防工程的类别及其功能 |  |  |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 消防工程施工程序 |  |  |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 消防工程施工技术要求 |  |  |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 消防工程的验收程序 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 旧梯改造 | 37 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 现场勘查 | 8 |  |
|  | 3 | 1 | 1 |  | 电梯井道结构 | 3 |  |
| 77 | 3 | 1 | 1 | 1 | 电梯井道土建结构要求 |  |  |
| 78 | 3 | 1 | 1 | 2 | 电梯井道土建尺寸要求 |  |  |
|  | 3 | 1 | 2 |  | 勘查记录 | 3 |  |
| 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | 井道深宽高尺寸 |  |  |
| 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 井道底坑深度 |  |  |
| 81 | 3 | 1 | 2 | 3 | 井道门洞口尺寸 |  |  |
| 82 | 3 | 1 | 2 | 4 | 井道顶层高度 |  |  |
| 83 | 3 | 1 | 2 | 5 | 机房尺寸 |  |  |
|  | 3 | 1 | 3 |  | 土建评估 | 2 |  |
| 84 | 3 | 1 | 3 | 1 | 井道深宽高尺寸 |  |  |
| 85 | 3 | 1 | 3 | 2 | 井道底坑深度 |  |  |
| 86 | 3 | 1 | 3 | 3 | 井道门洞口尺寸 |  |  |
| 87 | 3 | 1 | 3 | 4 | 井道顶层高度 |  |  |
| 88 | 3 | 1 | 3 | 5 | 机房尺寸 |  |  |
|  | 3 | 2 |  |  | 制定改造方案 | 8 |  |
|  | 3 | 2 | 1 |  | 电梯基本技术参数确定 | 4 |  |
| 89 | 3 | 2 | 1 | 1 | 控制系统方式 |  |  |
| 90 | 3 | 2 | 1 | 2 | 曳引机型号 |  |  |
| 91 | 3 | 2 | 1 | 3 | 曳引电动机功率 |  |  |
| 92 | 3 | 2 | 1 | 4 | 层站 |  |  |
| 93 | 3 | 2 | 1 | 5 | 运行速度 |  |  |
| 94 | 3 | 2 | 1 | 6 | 载重量 |  |  |
|  | 3 | 2 | 2 |  | 其他部件确定 | 4 |  |
| 95 | 3 | 2 | 2 | 1 | 轿厢尺寸 |  |  |
| 96 | 3 | 2 | 2 | 2 | 缓冲器 |  |  |
| 97 | 3 | 2 | 2 | 3 | 安全钳 |  |  |
| 98 | 3 | 2 | 2 | 4 | 限速器 |  |  |
| 99 | 3 | 2 | 2 | 5 | 层楼显示 |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  | 主要部件安装工艺 | 8 |  |
|  | 3 | 3 | 1 |  | 机房部件安装 | 4 |  |
| 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 控制柜安装 |  |  |
| 101 | 3 | 3 | 1 | 2 | 电源开关安装 |  |  |
| 102 | 3 | 3 | 1 | 3 | 曳引机安装 |  |  |
| 103 | 3 | 3 | 1 | 4 | 限速器安装 |  |  |
|  | 3 | 3 | 2 |  | 井道部件安装 | 4 |  |
| 104 | 3 | 3 | 2 | 1 | 平层感应器安装 |  |  |
| 105 | 3 | 3 | 2 | 2 | 导轨安装 |  |  |
| 106 | 3 | 3 | 2 | 3 | 拼装轿厢安装 |  |  |
| 107 | 3 | 3 | 2 | 4 | 限速器安全钳安装 |  |  |
| 108 | 3 | 3 | 2 | 5 | 缓冲器安装 |  |  |
| 109 | 3 | 3 | 2 | 6 | 电缆安装 |  |  |
|  | 3 | 4 |  |  | 施工过程管理 | 5 |  |
|  | 3 | 4 | 1 |  | 施工进度控制 | 1 |  |
| 110 | 3 | 4 | 1 | 1 | 施工进度编制 |  |  |
| 111 | 3 | 4 | 1 | 2 | 施工进度检查 |  |  |
| 112 | 3 | 4 | 1 | 3 | 施工进度修正 |  |  |
|  | 3 | 4 | 2 |  | 施工现场管理 | 1 |  |
| 113 | 3 | 4 | 2 | 1 | 施工现场物料管理 |  |  |
| 114 | 3 | 4 | 2 | 2 | 施工现场产品保护 |  |  |
| 115 | 3 | 4 | 2 | 3 | 施工现场施工记录 |  |  |
|  | 3 | 4 | 3 |  | 施工安全管理 | 3 |  |
| 116 | 3 | 4 | 3 | 1 | 井道施工安全检查 |  |  |
| 117 | 3 | 4 | 3 | 2 | 现场用电安全检查 |  |  |
| 118 | 3 | 4 | 3 | 3 | 慢车前安全检查 |  |  |
| 119 | 3 | 4 | 3 | 4 | 个人安全保护用品检查 |  |  |
|  | 3 | 5 |  |  | 验收及移交 | 8 |  |
|  | 3 | 5 | 1 |  | 电梯验收 | 3 |  |
| 120 | 3 | 5 | 1 | 1 | 部件安装质量检查 |  |  |
| 121 | 3 | 5 | 1 | 2 | 电梯功能检查 |  |  |
| 122 | 3 | 5 | 1 | 3 | 电梯安全部件测试 |  |  |
|  | 3 | 5 | 2 |  | 申请政府部门检验 | 3 |  |
| 123 | 3 | 5 | 2 | 1 | 向政府部门申请检验 |  |  |
| 124 | 3 | 5 | 2 | 2 | 配合政府部门检验 |  |  |
| 125 | 3 | 5 | 2 | 3 | 落实整改项目 |  |  |
| 126 | 3 | 5 | 2 | 4 | 获取电梯使用证 |  |  |
|  | 3 | 5 | 3 |  | 向客户移交 | 2 |  |
| 127 | 3 | 5 | 3 | 1 | 共同检查电梯 |  |  |
| 128 | 3 | 5 | 3 | 2 | 电梯随机文件移交 |  |  |
| 129 | 3 | 5 | 3 | 3 | 电梯移交 |  |  |
| 130 | 3 | 5 | 3 | 4 | 落实电梯质保工作 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 安全法规及防范 | 10 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 安全法规 | 2 |  |
|  | 4 | 1 | 1 |  | 法规要求 | 1 |  |
| 131 | 4 | 1 | 1 | 1 | 特种设备安全法 |  |  |
| 132 | 4 | 1 | 1 | 2 | 特种设备安全监察条例 |  |  |
|  | 4 | 1 | 2 |  | 相关管理办法 | 1 |  |
| 133 | 4 | 1 | 2 | 1 | 特种设备作业人员监督管理办法 |  |  |
| 134 | 4 | 1 | 2 | 2 | 人员资格 |  |  |
|  | 4 | 2 |  |  | 安全防范 | 8 |  |
|  | 4 | 2 | 1 |  | 安全事故 | 1 |  |
| 135 | 4 | 2 | 1 | 1 | 事故的概念 |  |  |
| 136 | 4 | 2 | 1 | 2 | 事故的处理 |  |  |
|  | 4 | 2 | 2 |  | 电梯安全 | 2 |  |
| 137 | 4 | 2 | 2 | 1 | 电梯安装安全 |  |  |
| 138 | 4 | 2 | 2 | 2 | 电梯运行安全 |  |  |
|  | 4 | 2 | 3 |  | 自动扶梯（人行道）安全 | 2 |  |
| 139 | 4 | 2 | 3 | 1 | 自动扶梯（人行道）制动安全 |  |  |
| 140 | 4 | 2 | 3 | 2 | 自动扶梯（人行道）运行安全 |  |  |
|  | 4 | 2 | 4 |  | 电梯轿厢安全 | 2 |  |
| 141 | 4 | 2 | 4 | 1 | 轿厢安全数据 |  |  |
| 142 | 4 | 2 | 4 | 2 | 轿厢安装安全 |  |  |
|  | 4 | 2 | 5 |  | 维修安全知识 | 1 |  |
| 143 | 4 | 2 | 5 | 1 | 维修保养 |  |  |
| 144 | 4 | 2 | 5 | 2 | 维修安全 |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 电梯调试 | 3 |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 电梯调试前准备工作 | 1 |  |
| 145 | 5 | 1 | 0 | 1 | 电梯调试前工作环境的检查 |  |  |
|  | 5 | 2 |  |  | 电梯调试与检验 | 2 |  |
| 146 | 5 | 2 | 0 | 1 | 慢车调试 |  |  |
| 147 | 5 | 2 | 0 | 2 | 快车调试 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 电梯安装质量检测与排故 | 5 |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 电梯安装质量检测与控制 | 3 |  |
| 148 | 6 | 1 | 0 | 1 | 导轨安装质量 |  |  |
| 149 | 6 | 1 | 0 | 2 | 曳引机安装质量 |  |  |
| 150 | 6 | 1 | 0 | 3 | 控制柜安装质量 |  |  |
| 151 | 6 | 1 | 0 | 4 | 轿厢安装质量 |  |  |
| 152 | 6 | 1 | 0 | 5 | 电缆安装质量 |  |  |
| 153 | 6 | 1 | 0 | 6 | 缓冲器安装质量 |  |  |
|  | 6 | 2 |  |  | 电梯故障排除 | 2 |  |
| 154 | 6 | 2 | 0 | 1 | 电梯机械故障排除 |  |  |
| 155 | 6 | 2 | 0 | 2 | 电梯电气故障排除 |  |  |